**农业工程实验教学示范中心实验室安全保卫制度**

**1、**坚持做好职工岗前和学生实验前的安全教育培训；

**2、**确保设备仪器的启用负荷不得超过本室额定电力负荷；

**3、**定期排查水、电设施，一旦发现问题，必须及时上报并修理，同时应做到人走灯灭、关水、断电源；

**4、**严格遵守易燃、易爆、有毒害及放射性危险品的管理制度及安全使用规程；

**5、**不得在实验室从事与业务无关的工作，确保仓库及门窗安全；

**6、**实验室人员应掌握消防常识并熟悉各类消防器材的使用，能及时果断处理突发性火灾；

**7、**一旦发生事故，及时向院（系）、保卫处、实验室与设备管理处报告并做好现场保护工作，协助事故调查和处理；

**8、**实验室安全员应切实负责，做好安全工作。

农业工程实验教学示范中心

年 月 日